PAGE 1

[image: image1.png]MIEUX VIVRE GRACE A 'INNOVATION™




OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS CANADA LP

ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EN MATELAS

07 21 16.16

INTRODUCTION AU DEVIS TECHNIQUE 

Ce devis maître sert à prescrire l'isolant thermique de fibre de verre ROSE en matelas que la compagnie manufacturière Owens Corning Insulating Systems Canada LP (Owens Corning Canada) fabrique et commercialise sous le nom d'ISOLANT ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC.

Classement, organisation et mise en page

Cette section a été classée et numérotée en se basant sur le nouveau Répertoire normatif « MasterFormat™ 2004» destiné à l'industrie de la construction. Elle porte donc le numéro et le titre suivants :

07 21 16.16 – ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EN MATELAS

D'autre part, elle est organisée en trois parties et mise en page comme toutes les autres sections du Devis directeur national (DDN) que la grande majorité des rédacteurs de devis utilise à travers le Canada. 

Recommandations sur l'utilisation de certains outils

Les notes au RÉDACTEUR écrites en italique ont pour but de servir d'aide-mémoire ou de guide aux rédacteurs de devis pour les aider à prendre les bonnes décisions. Elles doivent être supprimées avant l'impression du document.

Les crochets [    ], avec ou sans texte, servent à aider le rédacteur à faire des choix de matériaux, produits, références et autres possibilités qui s'offrent à lui. Ils doivent être supprimés, y compris les options non retenues, avant l'impression du document.
Responsabilité professionnelle du rédacteur

Le but poursuivi en publiant ce document est de vous aider dans votre travail grâce aux informations qu’il contient. Owens Corning Canada ne peut pas se substituer d'aucune manière au rôle et à la responsabilité professionnelle de l'architecte qui doit signer et sceller les plans et devis qu'il a exécutés.

C'est pourquoi ce document, bien que conçu par des professionnels expérimentés, ne doit pas être copié intégralement; vous devez plutôt l'adapter ou même le modifier en fonction de votre projet auquel nos représentants techniques régionaux et notre service d’ingénierie seront heureux et fiers de collaborer.

NOTE AU LECTEUR : Le numéro et le titre 07 21 16.16 – ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EN MATELAS sont conformes à la classification de la nouvelle édition 2004 du Répertoire normatif (MasterFormat ADVANCE  ). De plus, ils ont le mérite d'être plus précis que la classification du Devis directeur normalisé 2005 (DDN) 07 21 16– ISOLANT EN MATELAS (anciennement 07213-Isolant en matelas et nattes).

NOTE AU RÉDACTEUR - La présente section sert à prescrire l'isolant ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC en matelas qui est destiné à assurer l'isolation thermique des murs extérieurs, des combles (ou vides sous toits), des toits cathédrale, des planchers surplombant l'extérieur ou situés au-dessus d'un vide sanitaire non chauffé et de toute autre partie d'un bâtiment séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé (ou réfrigéré). 

NOTE AU RÉDACTEUR - Pour toute information technique additionnelle relative au produit, voir la fiche technique 07 21 16.16.OCC- ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC le représentant technique régional de votre région ou le site Internet d'Owens Corning Canada à l'adresse suivante : www.owenscorning.ca. 
NOTE AU RÉDACTEUR - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux‑ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Une valeur RSI (R) d'isolation ou de résistance thermique plus élevée favorise une plus grande efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la consommation de sources d'énergie non renouvelables et de ralentir le processus de réchauffement de la planète. Les agents gonflants qui sont utilisés pour la fabrication de l’isolant en polystyrène extrudé de marque FOAMULAR® rencontrent le Protocole de Montréal. 

NOTE AU RÉDACTEUR : Les fibres de verre qui composent la grande majorité de l’isolant ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC, sont produites à partir des contenants de verre et de plaques de verre usagés recyclés. Les déchets recyclés proviennent de deux sources :

–
Déchets « post-industriels » en provenance des manufacturiers ; et

· Déchets « post-consommateur » en provenance des chantiers de construction et des « bacs bleus » du consommateur qui ont été triés pour être réintroduits dans la chaîne de production. 

Partie 1
Généralités

1.1
CONTENU DE LA SECTION

NOTE AU REDACTEUR: Sélectionner l'un ou l'autre des endroits listés qui sont à isoler; en éliminer ou en ajouter au besoin. 

.1
Isolation thermique réalisée à l'aide de fibre de verre en matelas mis, dans les endroits suivants : 

.1
Mur extérieur hors-sol à [ossature métallique en poteaux d'acier] [ossature de bois].

.2
Mur de fondation sous le niveau du sol fini, du côté intérieur, avec [fourrures [Z] [en acier]] [en bois de dimension]. 

.3
Plancher situé au-dessus d'un espace non chauffé extérieur [et][d'un vide sanitaire].

.4
Combles de toiture ventilées (ou vides sous toits) situés au-dessus de plafonds plats ou en pente. 

.5
Parapets et murets de toiture à ossature métallique en [poteaux d'acier] [ossature de bois].

.6
Toitures cathédrale.

.7
Cloison intérieure à [ossature d'acier] [ossature de bois] séparant les locaux chauffés d'un local [réfrigéré] [non chauffé].

1.2
SECTIONS CONNEXES

REDACTEUR: Sélectionner les sections qui visent directement les produits et leur installation prescrits dans cette 

section-ci.

.1
Section [07 21 13.13 – Isolant thermique en panneaux de polystyrène]

.2
Section [07 21 23.19 – Isolant thermique de fibre de verre en nattes]

.3
Section [07 26 00 – Pare-vapeur]

.4
Section [07 22 16], Isolants pour toitures]

.5
Section [07 27 23.13 – Pare-air en panneaux de polystyrène]

.6
Section [09 81 16.16 – Isolation acoustique de fibre de verre] 

1.3
RÉFÉRENCES

NOTE AU RÉDACTEUR: Retenir les références en fonction des produits choisis et de leur installation. 

.1
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

.1
CAN/ULC-S702, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales (verre) pour bâtiments. (Remplace CSA A1001-M1983)

.2
CAN/ULC-S102, Méthode d’essai normalisée – caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de constructions et assemblages 
.3
CAN/ULC S102.2, Méthode d'essai normalisée - caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages 

.4
CAN4-S114, Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction 

.5
CAN/ULC-S604, Cheminées de type A

.2
American Society for Testing and Materials International, (ASTM) :

.1 ASTM C518, «Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus»

.2 ASTM C553, «Specification for Mineral (Glass) Fibre Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications»

.3
ASTM C665, «Specification for Mineral (Glass) Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing» 

.4
ASTM C1320, «Standard Practice for Installation of Mineral (Glass) Fiber Batt and Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction»

.5
ASTM C1338, Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation materials and Facings

.3
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1
CSA B111, Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier

.4
Recueil d'évaluations des produits du Centre canadien des matériaux de construction (CCMC), Institut de recherche en construction (IRC) du Conseil national de recherches Canada (CNRC)

.1
fiche technique CCMC 05650-L

.5
Association canadienne du gaz (CGA) :

.1
CAN/CGA‑B149.1HB, Code d'installation du gaz naturel et du propane 

.2
CAN/CGA‑B149.2, Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane

.6
Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) :

.1
Fiche signalétique de sécurité du produit (FSSP) pour le « panneau isolant/isolant de fibre de verre faible densité – produits non revêtus » [consulter le site Internet www.owenscorning.ca pour obtenir une copie courante].

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

.1
Soumettre les fiches techniques du fabricant, conformément à la section [01 33 00 ‑ Documents et échantillons à soumettre] [01 47 15 – Développement durable – Construction].

.2
Soumettre [à l'Ingénieur] [au Consultant] une preuve montrant que le fabricant est homologué par le CCMC, ainsi que le numéro d'homologation du fabricant.

.3
Soumettre les certificats écologiques des organismes indépendants et le rapport d'évaluation de la contribution du [des] produit[s] à l'obtention de crédits LEED® Canada NC et CS 2009. .4
Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent être conformes à ce système, selon la section [02 61 33 ‑ Matières dangereuses]. Les fiches signalétiques doivent indiquer la teneur en COV des produits.

.5
Soumettre un [deux] échantillon[s] conformément à la section [01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre] [01 47 15 – Développement durable – Construction].

1.5
ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1
Identification : chaque sac d’isolant doit afficher clairement les renseignements énumérés dans la fiche technique 07 21 16.16.OCC ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC, tel que défini dans CAN/ULC-S702 

.2
Certificats écologiques d'organismes indépendants :

NOTE AU RÉDACTEUR: Le GREENGUARD Environmental Institute (GEI) est une organisation à but non lucratif jouant le rôle de tierce partie, indépendante des manufacturiers, dont elle certifie certains caractéristiques  des produits que lui soumettent ceux-ci. Le GEI supervise la mise en œuvre du programme de certification GREENGUARD afin d'établir entre autres la faible émissivité dans l'air de produits chimiques et de particules volatiles toxiques, en provenance de l'isolant de fibre de verre en matelas mis en place à l'intérieur d'un bâtiment. La performance de ces produits est mesurée en suivant des procédures normalisées, notamment les méthodes d'essai, les niveaux d'émissions acceptables, la cueillette d'échantillons de produit et leur manipulation, le genre d'essai et leur fréquence, et le processus d'application et d'acceptation du programme.

.1
Soumettre le certificat «GREENGUARD Standard for Low Emitting Products Certified» émis par le GREENGUARD Environmental Institute (GEI) spécifiant que l'isolant en matelas prescrit satisfait aux exigences d'émission minimale de COV contenu dans le produit testé [site Internet www.greenguard.org].

NOTE AU RÉDACTEUR : SCS (Scientific Certification Systems) est un organisme de certification, d'envergure nationale (États-Unis), agissant en tant que  tierce partie indépendante; à l'époque son rôle consistait à tester les résidus de pesticides dans les produits alimentaires cultivés.. Parmi les programmes mis sur pied par la SCS, il y a le 

« Environmental Claims Certification program ». Ce programme a pour but de mesurer le contenu de matières recyclées faisant partie d'un produit manufacturé. Lorsque le produit soumis subit avec succès les différentes procédures imposées par le programme, le SCS émet un « Certificate of Achievement » pour une durée limitée. Ce certificat permet aux concepteurs de choisir en toute confiance un produit manufacturé -dans notre cas l'Isolant ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC d'Owens Corning - pour ajouter aux crédits cumulatifs permettant d'obtenir le niveau de certification LEED recherché.

.2
Soumettre le certificat émis par le Scientific Certification Systems (SCS) spécifiant que l'isolant en matelas prescrit satisfait aux exigences de contenu de matériaux recyclés dans le produit testé [site Internet www.scscertified.com].

.3
Les certificats doivent être accompagnés des détails suivants : le numéro du certificat, la durée de la certification et les restrictions émises par l'organisme de certification à l'endroit du produit, le cas échéant. 

NOTE AU RÉDACTEUR : Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) met de l'avant depuis quelques années déjà l'application du Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED au Canada LEED Canada-NC  et CS 2009 (LEED est un acronyme de Leadership in Energy and Environmental Design).

NOTE AU RÉDACTEUR : À titre de lignes directrices de conception et d'outil de certification par un tiers, LEED vise à améliorer le bien-être des occupants, la performance environnementale et le rendement économique des bâtiments par l'emploi de pratiques de normes et technologies éprouvées et novatrices. Il fournit une définition généralement reconnue par l'industrie de ce qu'est un « bâtiment écologique ». Le Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED est constitué d'un ensemble explicite de critères de performance organisés en sept (7) catégories principales : Aménagement écologique des sites; Gestion efficace de l'eau ; Énergie et atmosphère; Matériaux et ressources, Qualité des environnements intérieurs, Innovation en processus de design et Priorité régionale. Cette septième catégorie inclut les crédits pour les bâtiments durables (anciennement MR crédit 8) et un crédit de priorité régionale qui traite de priorités environnementales particulières à une région géographique.

Pour chaque critère de performance, le système d'évaluation LEED énonce le but fondamental, les exigences et la documentation à soumettre nécessaires pour respecter chaque condition préalable et pour obtenir chaque « crédit » volontaire. Les projets se voient accorder un ou plusieurs points en vue de leur certification en respectant ou dépassant les exigences techniques de chaque crédit. Toutes les conditions préalables doivent être remplies pour que le projet soit 
admissible à la certification. Les points s'accumulent en une note finale correspondant à l'un des niveaux de certification LEED possibles : CERTIFIÉ, ARGENT, OR ou PLATINE.

NOTE AU RÉDACTEUR : Les crédits LEED- Qualité des environnements intérieurs (QEI) qui portent sur les matériaux à faible émission de COV sont accordés pour les adhésifs, mastics d'étanchéité, peintures, les produits de bois composites et les systèmes de tapis, mais pas pour les isolants thermiques. 

.3
Contribution de l'isolant thermique en matelas à la certification LEED® du projet de construction :

.1
Catégories et critères de performance menant à l'obtention de crédits, tels qu'établis par le Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED® CANADA NC et CS 2009 :

.1
Énergie et atmosphère (EA) : crédit 1 pour l'optimisation de la performance énergétique de bâtiments neufs ou existants.

.2
Matériaux et ressources (MR) : crédit 4  pour le contenu de matières recyclées post-industrielles et post-consommateurs.

.3
Matériaux et ressources (MR) : crédit 5  pour les matériaux d'origine locale / régionale.

.4
Innovation et design (ID) : crédit 1 selon l’efficacité de l’innovation appliquée (L’isolant acoustique en fibre de verre est aussi efficace dans la réduction de la transmission du bruit à travers les assemblages).

1.6
LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1
Livrer, entreposer et manipuler les matelas et les panneaux de fibre de verre conformément aux instructions écrites du fabricant.

.2
Entreposer et conserver les matériaux dans leur emballage, à l'intérieur et dans un endroit sec.

.3
Protéger les matériaux contre les intempéries et conditions atmosphériques dommageables et les conserver à la température et au taux d'humidité recommandés par le fabricant.

1.7
GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

.1
Trier les déchets en vue de [leur réutilisation] [et de] [leur recyclage], conformément à la section [01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition].

.2
Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.

.3
Placer tous les matériaux d'emballage [en papier] [en plastique] [en polystyrène] [en carton ondulé] [dans des bennes appropriées installées sur place] aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

1.8
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

.1
Procéder à la mise en oeuvre de l'isolant seulement lorsque les conditions atmosphériques (risque de pluie, taux d'humidité élevé) ambiantes et la température des surfaces à isoler sont à l'intérieur des limites acceptables afin d'éviter les risques de condensation.

.2
Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait à l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matériaux isolants.

.3
Protection 

NOTE AU RÉDACTEUR: Prescrire une protection appropriée lorsque l'isolant de fibre de verre en matelas est mis en oeuvre dans un espace clos.

.1
S'assurer que le personnel de l'entrepreneur portera l'équipement protecteur pour les voies respiratoires (type de masque anti-poussières prescrit dans la fiche signalétique), le visage et les yeux (lunettes de sécurité ou de protection) et la peau (gants, chemise à manches longues et pantalons).

.2
Fournir des enceintes temporaires afin d'empêcher que la poussière générée ne contamine l'air à l'extérieur de la zone de mise en oeuvre.

.3
Protéger les surfaces et les équipements avoisinants contre les dommages qui pourraient être causés par les retombées et par la poussière générée.
Partie 2 
Produits

NOTE AU RÉDACTEUR: Les isolants ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC sont conformes à la norme CAN/ULC-S702. Cependant, Owens Corning Canada recommande d’utiliser les produits Quiétude® EcoTouchMC et SelectSound® EcoTouchMC h qui sont prescrits à la section 09 81 00.16 – Isolant acoustique de fibre de verre, à cette fin

2.1
ISOLANT EN MATELAS

.1
Isolant thermique de fibre de verre 

.1
Conforme à la norme CAN/ULC‑S702, type 1, isolant préformé sous forme de matelas, sans membrane  

.2
RSI conforme aux performances testées par le manufacturier et aux exigences de la norme ASTM C518  

.1
[ ___ / 25 mm d'épaisseur] [valeur requise indiquée aux dessins] 

.3
Caractéristiques de combustibilité superficielle (en surface) conformes à la norme 



CAN/ULC-S102 

.1
indice de propagation des flammes : 0

.2
indice de dégagement de la fumée : 0

.4
Caractéristiques de combustibilité superficielle (en surface) conformes à la norme CAN/ULC-S102.2 :



.1
indice de propagation des flammes : 0



.2
indice de dégagement de la fumée : 0

.5
Résistance à la combustion lente conforme à la norme ULC S-129 

.6
Classé incombustible selon la norme CAN4-S114

.7
Sans formaldéhyde

.8
Ne favorise pas la croissance des moisissures : satisfait aux critères de résistance aux champignons de la norme ASTM C1338

.9
Non corrosif : satisfait aux critères de résistance à la corrosion de la norme ASTM C665
2.2 CERTIFICATION ECOLOGIQUE

NOTE AU RÉDACTEUR: Retenir les sous-paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 pour énumérer les qualités environnementales ou écologiques du produit qui sont certifiées par des organismes indépendants tiers, indépendants du manufacturier. Coordonner avec les informations données à l'article « Assurance Qualité » de la présente section et le Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED Canada-NC et CS 2009 mis de l'avant par le CBDCa. 

.1
Contenu certifié de matières recyclées post-industrielles et post-consommateurs : 

.1
50 %  certifié selon le programme Environmental Claims Certification du Scientific Certification Systems (SCS) :

.1
30 % de matières recyclées « post-industrielles » (ou pré-consommateurs); moyenne pour l'ensemble des usines en Amérique du Nord ; et

.2
20 %  de matières recyclées « post-consommateurs ».

.2
«SCS Certification Certificate of Achievement : Glass Fiber Insulation Products manufactured by Owens Corning (various forms and sizes) ». Consulter le site Internet www.scscertified.com pour obtenir une copie courante. 

.2
L’isolant thermique ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC en matelas est certifié GREENGUARD Qualité de l’air des locaux certifiéeSM pour satisfaire aux rigoureuses normes de qualité de l’air à l’intérieur des locaux : 

. 1.
Greenguard Product Emissions Standard for Children & Schools:

1. COV
                


< 1/100 TLV and < ½ CA chronic RE

2. Formaldéhyde


< 0.0135 ppm/13.5 ppb

3. Total COV



< 0.22 mg/m³

4. Total aldéhydes


< 0.043 ppm/43 ppb

5. Particules respirables

< 0.01 mg/m³ 

6. Total particled (< 10µm)
< 0.02 mg/m³

.2
Certification GREENGUARD Qualité de l’air des locaux certifiéSM : isolant thermique ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC en matelas de Owens Corning Canada. Consulter le site Internet www.greenguard.org pour obtenir une copie courante.

NOTE AU RÉDACTEUR: Retenir le sous paragraphe 2.2.3 pour énumérer les qualités environnementales ou écologiques du produit mises de l'avant par Owens Corning Canada et qui peuvent aussi contribuer aux crédits attribués par le Système d'évaluation LEED) pour le contenu de matières recyclées qui sont certifiées par des organismes indépendants tiers mentionnés à l'article « Assurance Qualité ».

[.3
Contenu de matières recyclées établi par le manufacturier : 

.1
Environ 70 % pour la moyenne des 3 usines de fabrication canadiennes situées à Candiac (Québec), Toronto (Ontario) et Edmonton (Alberta).]

.4
Produit : Isolant thermique en matelas ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC de Owens Corning Canada.

2.2
ACCESSOIRES

.1
Évents (chicanes) d'entretoit pour empêcher l'isolant d'obstruer la circulation d'air à partir des avant-toits : 

.1
profilés de polystyrène extrudé rigide ; et

.2
produit : « raft-R-mate® » par Owens Corning. 

Partie 3 
Exécution

3.1
QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX - GÉNÉRALITÉS

.1
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

.2 Examiner les conditions de chantier dans lesquelles les travaux de la présente section seront réalisés : s'assurer que les matériaux et produits de supports et adjacents sont secs et prêts à recevoir l'isolant, et que les services mécaniques électriques présents dans les murs et plafonds à isoler ont été inspectés.

.3 Ne pas entreprendre les travaux tant que les corrections requises n'auront pas été apportées et les inspections complétées.

3.2 POSE DE L'ISOLANT

NOTE AU RÉDACTEUR: Spécifier la valeur RSI uniquement lorsque celle-ci n’est pas indiquée sur les dessins.

.1
Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides du bâtiment.

.2
Murs, parapets et murets, cloisons : choisir les dimensions appropriées à l'espacement des poteaux de manière à insérer l'isolant en matelas et le maintenir en place par friction entre les poteaux d'acier [de bois]. 

.3
Plafonds et combles : insérer l'isolant en matelas entre [les poutrelles] [les solives] [les chevrons des toits cathédrales] et les maintenir en place à l'aide d'un grillage [de bandes de métal perforé], là où aucun revêtement de finition n'est prévu.

.4
Mettre en place les évents (chicanes) de polystyrène rigide et s'assurer qu'aucun obstacle ne gêne la libre circulation de l'air aux avant‑toits.

.5
Ajuster soigneusement la pose de l'isolant en matelas de la manière suivante :

.1
Dans les cavités murales : mettre en œuvre l'isolant de manière que la face posée du côté froid soit en tout point en contact avec le panneau du revêtement intermédiaire du mur à cavité sur lequel il s'appuie.

.2
Dans des combles sous toit plat ou en pente ou entre les chevrons des toits cathédrale : prévoir un espace d'air ventilé d'au moins 2 ½ po entre le côté froid de l'isolant et le pontage de la toiture situé au-dessus. 

.3
Autour des boîtes électriques, des tuyaux, des conduits d'air et des bâtis qui le traversent.

.6
Ne pas comprimer l'isolant pour l'ajuster aux espaces à isoler.

NOTE AU RÉDACTEUR: Concernant le paragraphe ci‑après, s'assurer que les dégagements prescrits sont conformes aux exigences des règlements et des codes de sécurité locaux visant les bâtiments. Dans le cas d'un appareil électrique fourni avec une boîte isolante approuvée CSA, les dégagements prescrits ne sont pas requis, sauf indications contraires du manufacturier de l'appareil.

.7
Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple, des appareils d'éclairage encastrés (qui ne sont pas classé IC), et d'au moins 50 mm entre l'isolant et des parois de cheminées conformes à la norme CAN/ULC‑S604, et des conduits d'évacuation de type B ou L conformes aux normes CAN/CGA‑B149.1 et CAN/CGA‑B149.2.

.8
Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par [l'Ingénieur] [le Consultant] [l’inspecteur en bâtiments] [___].

3.3
NETTOYAGE

.1
Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité. Laisser le chantier en bon état et prêt pour la pose du fini intérieur. 

[image: image2.wmf]

OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS CANADA LP

Siège social et bureau des ventes



3450 McNicoll Avenue




Scarborough, Ontario 




M1V 1Z5



Téléphone :   1-800-504-8294




Télécopieur : 1-800-504-9698




Courriel :  salvatore.ciarlo@owenscorning.com 

LEED est une marque déposée du U.S. Green Building Council. Le Répertoire normatif est une marque déposée du Construction Specifications Institute, Inc. La couleur ROSE est une marque déposée d’Owens Corning. © 2006-2010 Owens Corning. Tous droits réservés.

Publ. no 200037E
Imprimé au Canada, décembre 2010             
�





�








